西南科技大学成人教育学院（德阳教学站）（2023）年春季期末试卷单〈A卷〉

课程名称：  用电管理及监察   专业：                   层次：

学生姓名：                   学号：                   成绩：

考试时间：23年   月   日                                   共 2   页

一、 填空题(每题3分，共11题，共33分)

1. 当电力系统的电源与负荷失去平衡时，           和          便会发生变化。

2. 无功功率失去平衡，会引起系统               的变化。有功功率失去平衡，会引起电网中             发生变化。

3. 调整负荷的方法很多，一般为        、           、年负荷调整。

4. 需求侧管理的手段包括财政手段、诱导手段、          、         等四种。

5. 需求侧管理的目标主要集中在           和          上。

6. 人体与带电体直接接触形成的触电称为           。分为       、两相触电。

7. 人体触及正常不带电而由于故障造成的意外带电体而发生的电击称为间接触电。有    触电和        触电。

8. 业扩工程有          和             两种类别。

9. 业扩工程验收检查分为          、          和竣工检查（送电前检查）               三个阶段。

10. 电能表的额定电压是根据电网       确定的，其额定电流按客户         合理配置。

11. 质量管理的方法主要有          管理和         管理两种。

二、 判断题(每题1分，共12题，共12分)

12. 电压偏差是指实际电压偏移额定值的大小，一般用相对值表示。（  ）

13. 无功功率不足会引起系统或地区电压的上升。（  ）

14. 需求侧管理的运营活动主要由供电企业完成。（  ）

15. 变压器的负荷率和年利用小时过低，造成过多消耗无功功率。（  ）

16. 通过功率因数的考核实现改善电压质量，减少损耗，减少电费支出，使供用电双方和社会都能取得最佳的经济效益。（  ）

17. 电能损耗与流过电流的平方成反比，与电网运行电压的平方成正比。（  ）

18. 带电电线掉地上，人两脚间的跨步电压，电流从人的一只脚到另一只脚。（  ）

19. 运行中的电流互感器二次绕组严禁短路。（  ）

20. 在三相四线有功电能表接入电路中，与中性线对应的端钮一定要按牢。（  ）

21. 在三相四线有功电能表接入电路中，可不按正相序接线。（  ）

22. 违章用电从国家对供用电关系规范来讲，属于违法行为；窃电是一种盗窃电力商品的行为。（  ）

23. 暂拆原因消除，客户要求复装接电时，须先申请并按规定交付费用。手续完成后，供电企业应在15日内为该客户复装接电。（  ）

三、 简答题(每题5分，共7题，共35分)

24. 电力平衡与电能质量的关系是怎样的？

25. 电力负荷管理系统由哪几部分组成？

26. 提高功率因数有哪些方法？

27. 安全用电管理的技术措施有哪些？

28. 供用电合同的内容有哪些？

29. 供用电合同主要条款有哪些？

30. 什么是有偿服务？什么是无偿服务？如何区别？

四、 计算题(每题10分，共2题，共20分)

31. 如图示为10kv配电线路，若b、c点负荷的功率因数为0.8，负荷率f为0.5，求年电能损失。

c

a

R1=2Ω

b

R2=3Ω

Iabmax=200A

Cosϑ=0.8

Ibcmax=100A

Cosϑ=0.8

32. 甲厂设备容量为315 kV·A ，月用电量为15000 kW·h ，基本电价为11元/kV·A ，电能电价为0.326元/kW·h ，不考虑功率因数调整，求月平均电价是多少？

乙厂设备容量为315 kV·A ，月用电量为45000 kW·h ，如基本电价和电能电价与甲厂相同，求乙厂每月应付电费为多少？

《用电管理及监》参考答案

一、 填空题

1. 频率、电压

2. 电压、频率

3. 日负荷调整、周负荷调整

4. 行政手段、技术手段

5. 客户电力、电量的节约

6. 直接接触触电、单相

7. 接触电压、跨步电压

8. 外部工程、内部工程

9. 土建施工验收、中间检查

10. 供电电压、用电负荷电流

11. 全过程质量、全员质量

二、 判断题

12. √     13. ×     14. √     15. √     16. √     17. ×

18. √     19. ×     20. √     21. ×    22. ×    23. ×

三、 简答题

24. 电力平衡与电能质量的关系是：当电力系统的电源与负荷失去平衡时，频率和电压便会发生变化。有功功率失去平衡，会引起电网中频率发生变化；无功功率失去平衡，会引起系统电压的变化。

25. 电力负荷管理系统由负荷控制系统的主控站、负荷控制系统的收发信机、负荷控制系统的终端组成。

26. 主要方法：提高自然功率因数的基础上，进行无功功率补偿。

（1）提高自然功率因数

合理选配用电设备容量、减少或限制轻载或空载运行的用电设备等。

（2）提高功率因数的人工补偿法

增置产生无功功率的补偿设备：同期调相机、并联（移相）电容器、静止补偿装置等。

27. 安全用电管理的技术措施有：停电、验电、放电、装设接地线、装设遮拦、悬挂指示牌。

28. 供用电合同主要内容为：

（1）用电申请人的书面用电申请及用电申请人的身份证明材料；

（2）经双方协商确认的供电方案；

（3）用电报装协议（设计、施工单位的资历证明）；

（4）用电人受电工程竣工验收（中间检查）报告；

（5）电能计量装置安装完工报告；

（6）供电设施运行维护管理协议；

（7）电费结算协议；

（8）电力调度协议；

（9）并网经济协议，并网调度协议；

（10）双方事先约定的其他文件资料。

29. 供用电合同主要条款有：

（1）供电方式、供电质量和供电时间；

（2）用电容量、用电地址和用电性质；

（3）计量方式和电价、电费结算方式；

（4）供用电设施维护责任的划分；

（5）供用电合同的有效期；

（6）违约责任；

（7）双方共同认为应当遵守的其他条款。

30. 有偿服务指的是供电设施产权属客户，供电企业所提供的代维护服务或延伸服务属有偿服务。

无偿服务指的是供电设施产权属供电企业，由供电企业承担维护管理，供电企业所提供的各项服务属无偿服务。

有偿服务和无偿服务的划分原则是：一般以供电设施产权分界点进行划分，产权属客户的，供电企业所提供的服务是有偿的，否则就是无偿服务。

四、 计算题

31. ab段线路的最大电流为：

Iabmax=(200+100) ×0.8=240A

bc段线路的最大电流Ibcmax=100A，

则： ΔPmax=(3I2abmaxR1+3I2bcmaxR2) ×10-3=435.6kw

若F=0.3f+0.7f 2，则：F=0.325，

ΔW= ΔPmaxFT=1240153.2kw·h

32. （1）甲厂：应付电费=11×315+0.326×15000=8355元

月平均电价=8355/15000=0.557元/kW·h

（2）乙厂：应付电费=11×315+0.326×45000=18135元

月平均电价=18135/45000=0.403元/kW·h

乙厂月用电量虽为甲厂的3倍，但乙厂的平均单价比甲厂要低很多，说明乙厂设备利用率比甲厂高。